一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 昂领免疫诊断技术实验室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 孟俨 | 联系方式 | 18610719608 |
| 建设地点 | 北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0301室 |  |  |
| 地理坐标 | N39°46′53.104″，E116°33′47.516″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目行业类别 | 四十五、研究和试验发展：专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否： 是： | 用地（用海）面积（m2） | 333.3 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划名称：《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》 审批机关：北京市人民政府 审批文件名称：《北京市人民政府关于对＜亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）＞的批复》（2019.11.20） 2、规划名称：《落实“三区三线”＜亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）＞修改成果》 审批机关：北京市人民政府 审批文件名称：《北京市人民政府关于对朝阳等13个区分区规划及亦庄新城规划修改方案的批复》（2023.3.25） 3、规划名称：《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》 发布单位：北京经济技术开发区管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 1、《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》； 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部（原国家环境保护总局） 审查文件及文号：《关于北京经济技术开发区区域环境影响报告书审查意见的复函》（环审[2005]535号） 2、《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》（北京市环境保护科学研究院，2016年11月编制） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《亦庄新城规划（国土空间规划）》（2017年-2035年）、《落实“三区三线”<亦庄新城规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）>修改成果》及其批复的符合性分析 根据《亦庄新城分区规划（2017年-2035年）》，亦庄新城功能定位是建设具有全球影响力的创新型产业集群和科技服务中心；首都东南部区域创新发展协同区；战略性新兴产业基地及制造业转型升级示范区；宜业宜居绿色城区。 其中产业规划中提出聚焦四大产业集群，强化自主创新能力：发挥科技创新引领作用，提高优势产业发展水平，围绕四大主导产业打造前沿技术创新中心，加强应用基础研究，建立以企业为主体的技术创新体系。推动产学研深度融合和创新链协同，努力实现颠覆性技术创新，在更高层次、更大范围发挥科技创新的引领作用。 产业集群中规划内容为：推进融合发展，打造具有世界影响力的新一代健康诊疗与服务产业集群。提升医药产业技术创新能力，加快医疗器械产业集聚发展，促进医药医疗融合发展，完善健康产业创新生态建设，打造具有世界影响力的新一代健康诊疗与服务产业集群。聚焦生物技术、高端医疗器械、医学健康服务等重点领域，推动生物技术和大健康产业智能化、服务化、生态化、高端化发展，在分子诊断和分子影像、生物信息、中医药现代化等产业前沿方向进行技术探索，持续培育百亿元规模的龙头企业，持续培育年收入超过10亿元的先进产品。 空间管控内容提出：将全区划分为集中建设区，限制建设区和生态控制区，以实现两线三区的全域空间管制，遏制城市摊大饼发展。 本项目位于新城核心地区，建设免疫诊断技术实验室，符合新城核心地区发展定位，符合《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）》、《落实“三区三线”<亦庄新城规划（国土空间规划）（2017 年-2035 年）>修改成果》及其批复的要求。本项目不涉及生态红线，位于集中建设区，符合两线三区规划图（修改后）要求。项目在亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035 年）修改后两线三区关系图中的位置见下图。 - 本项目与两线三区规划图（修改后）位置关系图 项目用地类型为城镇建设用地，符合亦庄新城国土空间规划分区的要求，本项目在亦庄新城国土空间规划分区图中的位置见下图。 - 本项目与国土空间规划分区图位置关系 综上，本项目的建设符合亦庄新城的规划定位。 - 《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二零三五年远景目标规划》符合性分析 《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二零三五年远景目标规划》提出四大产业功能区，即生命健康产业区、电子信息产业区、高端汽车产业区及智能制造产业区。生命健康产业区为核心区北部及亦庄东区工业区，功能定位为推动亦庄东工业区腾笼换鸟转型升级，建设国家生物医药创新型标准厂房，主导产业为生物技术和大健康。 本项目行业类别为医学研究和试验发展，符合《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》的总体定位。 - 与《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 本项目与《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见下表。 - 与《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及批复的的符合性分析 类别; 《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及其审查意见; 拟建项目基本情况; 符合性分析. 对入区工业项目类型的环保要求; 开发区重点发展的五大支柱产业，即电子信息产业、生物技术和新医药产业、新材料与新能源产业、现代制造业。从环境保护角度对入区企业提出如下限制原则：不发展北京市明令禁止发展的企业；不发展与其他开发区定位相冲突的行业；不发展与北京市不能形成产业链条和不具备资源优势的产业；不发展劳动密集型企业；不发展其他高耗水企业和水污染严重企业；不发展与饮食食品相关的行业。; 本项目建设免疫诊断技术实验室，建设内容所属行业为“M7340 医学研究和试验发展”，符合报告书要求。; 符合. 对入区项目环境影响评价的要求; 对符合“五大支柱产业”，但目前尚未预计到的高新技术类型项目，要求严格按照国家环境保护总局颁布的《建设项目环境保护分类管理名录》进行环境影响评价。; 项目严格按照相关要求，编制环境影响报告进行评价。; 符合. 根据上表分析结果，本项目符合《北京经济技术开发区区域环境影响报告书》及其审查意见的相关要求。 - 与《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》（2016）的符合性分析 北京经济技术开发区已于 2016年11月委托北京市环境保护科学研究院编制了《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》，本项目与该篇章的符合性分析见下表。 - 与《北京经济技术开发区“十三五”时期创新发展规划环境影响篇章》（2016）的符合性分析 序序; 类别; 与本项目相关的开发区“十三五”规划内容; 本项目符合性分析. 1; 规划目标; 产业发展高端化进一步强化，打造千亿级以上产业集群5个，科技创新生态体系初具规模。以产品创新为核心的科技创新生态体系基本形成，创新要素加速聚集，人民生活更加公平和谐。就业保障能力进一步提高。; 本项目为免疫诊断技术实验室，属于科技创新项目。项目建成后能够提供一定就业岗位，有利于促进开发区科技创新生态系统的形成，符合规划目标。. 2; 产业发展方向; 立足开发区高端产业的发展基础，持续做强电子信息、生物医药、装备产业、汽车产业的总装集成、系统集成、总部经济等高端业态。; 本项目为免疫诊断技术实验室，行业类别属于“M7340医学研究和试验发展”，符合产业发展方向。. 3; 大气污染防治措施; 在“十三五”期间，要求对产生挥发性有机物的企业根据其行业特点继续采取相应的处理措施并进行处理。; 本项目原辅料不涉及挥发性有机物，仅消毒使用少量乙醇，且采取有效治理措施，达标排放。. 4; 水污染防治措施; 预计到2020年开发区全年的污水排放量将达到4977.8万m3（约13.6万t/d）。“十三五”期间北京经济技术开发区将达到20万t/d的污水处理能力，因此可以实现本规划提出的污水处理率始终为100%并达标排放的目标。; 本项目位于北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂的收水范围内，项目污水能够经污水处理厂处理后达标排放。项目废水排放符合开发区水污染防治措施要求。. 5; 固体废物治理措施; 加强源头控制，实现固体废物减量化。提升综合利用水平和综合利用率。; 项目产生的属于一般工业固体废物的废包装材料交物资回收部门回收、危险废物统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置、生活垃圾统一收集后交环卫部门定期清运。固体废物均得到合理处置，符合开发区固体废物治理措施要求。. 由上述分析可知，本项目符合《北京经济技术开发区“十三五 ”时期创新发展规划环境影响篇章》的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目行业代码为“M7340 医学研究和试验发展”。根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本），属于目录中“三十一、科技服务业”中的“工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务，科技普及”，属于“鼓励类”项目。 根据《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022 年版）》（京政办发〔2022〕5 号），项目不在该目录的禁止和限制范围内。 根据《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2022 年版）》中的有关规定，本项目不属于北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录。 因此，项目建设符合国家及北京市产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据生态环境部（原环境保护部）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》环评〔2016〕150号文）中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”的要求。本项目结合生态环境部（原环境保护部）关于“三线一单”要求进行判定。 - 生态保护红线符合性分析 根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（厅字[2017]2号）有关精神，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。根据《北京市人民政府关于发布北京市生态保护红线的通知》（京政发[2018]18号）（2018年7月6日），全市生态保护红线包括水源涵养、水土保持和生物多样性维护的生态功能重要区、水土流失生态敏感区，以及市级以上禁止开发区域和有必要严格保护的其他各类保护地。 本项目占地范围内不涉及北京市生态保护红线。项目周边无重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区，符合生态保护红线的要求。本项目所在地与北京市生态保护红线划定范围的相对位置见下图。 - 本项目与北京市生态保护红线位置关系图 - 环境质量底线符合性分析 根据《2024年北京市生态环境状况公报》中环境空气监测数据统计结果可知，2024年北京经济技术开发区大气污染物中SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、PM2.5年平均浓度、PM10年平均浓度、CO 24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值；O3日最大8小时平均浓度未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，说明经济技术开发区环境空气质量为不达标区。本项目除消毒使用少量酒精外，不使用其他挥发性试剂，基本无大气污染物排放，不会突破大气环境质量底线。 项目所在地附近地表水体为凉水河中下段，位于项目南侧1.2km。根据北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类，凉水河中下段水体功能为Ⅴ类。根据北京市生态环境局网站公布的2024年河流水质状况，2024年全年凉水河中下段现状水质均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准限值。项目容器第三遍及以后清洗废水与生活污水一同经园区化粪池处理后排入市政管网，最终排入北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂处理，不直接排入地表水体，不会突破水环境质量底线。 本项目试验设备均为低噪声设备，且采取了隔声减振措施，厂界噪声贡献值达标，不会突破声环境质量底线。 项目产生的属于一般工业固体废物的废包装材料交物资回收部门回收；生活垃圾统一收集后交由环卫部门定期清运；危险废物收集后分类暂存在危险废物暂存间，定期委托有资质的单位处置。 项目运营期废气、废水、噪声等达标排放，固体废物合理处置，不会突破环境质量底线。 - 资源利用上线符合性分析 本项目用水来自市政供水管网，用水量较少，水源充足；项目用电由市政供电电网引入，能够满足本项目用电需求；项目租用现有厂房，不新增用地，用地符合规划要求。因此，项目资源利用情况不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线的要求。 - 环境准入负面清单 本项目位于北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼，根据《北京市生态环境局关于生态环境分区管控动态更新成果的通告》（通告〔2024〕33 号），项目所在区域环境管控单元编码 ZH11011220007，环境管控单元属性为重点管控单元（北京经济技术开发区（亦庄新城核心区）），项目在生态环境管控单元中的位置见下图。 本项目 - 北京市生态环境管控单元图 - 全市总体生态环境准入清单符合性分析 本项目属于重点产业园区重点管控类单元，对照重点管控类（重点产业园区）生态环境总体准入清单的要求，对本项目建设的符合性进行了分析，详见下表。 - 本项目与全市总体生态环境准入清单管控要求符合性一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合情况. 空间布局约束; - 1.严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》、北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)（2021年版）》《自由贸易实验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》。 - 2.严格执行《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2022年版）》。 - 3.严格执行《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市国土空间近期规划(2021年—2025年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。 - 4.严格执行《北京市高污染燃料禁燃区划定方案（试行）》，高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 - 5.严格执行《北京市水污染防治条例》，通过合理规划工业布局，引导工业企业入驻工业园区；规划禁养区内已有的畜禽养殖场、养殖小区项目，由所在地区人民政府限期拆除。 - 6.严格执行《北京市大气污染防治条例》，禁止销售不符合标准的散煤及制品；在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，禁止新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务、服装干洗和机动车维修等项目。 7.严格执行《北京历史文化名城保护条例》，严格控制建设规模和建筑高度，保护景观视廊和空间格局；逐步开展环境整治、生态修复，恢复大尺度绿色空间。; - 1、本项目不在《北京市新增产业的禁止和限制目录》（2022年版）禁止和限制范围内；本项目不属于北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中负面清单范围内。本项目不涉及《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》（2025年版）、《自由贸易实验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）。 - 2.本项目未列入《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录》（2022年版）。 - 3.本项目满足《北京城市总体规划(2016年-2035年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。 - 4.本项目不涉及燃料燃用设施使用。 - 5.本项目不属于高污染、高耗水行业，符合《北京市水污染防治条例》（2021年版）相关要求。 - 6.本项目符合《北京市大气污染防治条例》要求。 - 7.本项目租用现有建筑物，不新建建筑物，符合《北京历史文化名城保护条例》要求。; 符合. 污染物排放管控; - 1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市土壤污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准。 - 2.严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国循环经济促进法》。 - 3.严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。 - 4.严格执行废气、废水、噪声、固体废物等国家地方污染物排放标准；严格执行锅炉、餐饮、印刷业、木质家具制造业、汽车维修业等地方大气污染物排放标准，强化重点领域大气污染管控。 - 5.严格执行《北京市烟花爆竹安全管理规定》，五环路以内（含五环路）及各区人民政府划定的禁放区域禁止燃放烟花爆竹。 - 6.严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》，推动工业园区和产业集群升级、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。 - 7.严格执行《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》、《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》。 - 8.严格执行《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》《北京市“十四五”时期能源发展规划》《北京市碳达峰实施方案》《北京市“十四五”时期制造业绿色低碳发展行动方案》，坚决控制高耗能、高排放项目新建和改扩建，严格控制新建项目能耗和碳排放水平。; - 1.本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市土壤污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准要求。 - 2.本项目不属于高耗能行业，电源和水源由市政供给，符合清洁生产要求。 - 3.本项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮，严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法（环发[2014]197号）》、《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。 - 4.本项目废气、废水、噪声均满足国家地方污染物排放标准，固体废物合理处置，满足国家、地方相关要求。 - 5.本项目不涉及烟花爆竹的使用。 - 6.项目严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》。 - 7.项目严格执行《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》、《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》。 - 8.项目不属于高耗能行业，项目能耗和碳排放满足要求。; 符合. 环境风险防控; - 1.严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《北京市突发环境事件应急预案》《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》等法律法规文件要求，完善环境风险防控体系，提高区域环境风险防范能力。 - 2.严格执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》相关要求，重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。有毒有害物质名录以生态环境部公布为准。 - 3.工业园区管理机构应当统筹组织园区内产废量较小的工业企业产生的危险废物的收集、贮存、转运。; - 1.本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求。本项目针对风险物质使用储存等风险环节，提出风险防范措施。 - 2.本项目废气、废水能达标排放，固体废物能得到安全贮存和处置，且采取了满足标准要求的防渗措施，对地下水和土壤环境影响可控。 - 3.项目建设规范的危险废物暂存间，合理合规收集、贮存、处置危险废物。; 符合. 资源利用效率要求; - 1.严格执行《中华人民共和国水法》《北京市节水条例》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》《北京市“十四五”节水型社会建设规划》《关于北京市加强水生态空间管控工作的意见》，加强用水管控，推动再生水多元利用。 - 2.落实《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市国土空间近期规划(2021年—2025年)》要求，坚守建设用地规模底线，提高产业用地利用效率。 - 3.执行《中华人民共和国节约能源法》以及北京市单位产品能源消耗限额系列行业标准《供热锅炉综合能源消耗限额》《北京市“十四五”时期能源发展规划》《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》。; - 1.本项目用水由市政给水管网提供，严格执行《中华人民共和国水法》《北京市节水条例》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》《北京市“十四五”节水型社会建设规划》《关于北京市加强水生态空间管控工作的意见》，加强用水管控。 - 2.本项目租用现有建筑物，不新增用地，符合《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市国土空间近期规划(2021年-2025年)》要求。 - 3.项目不属于高耗能行业，且项目不涉及锅炉，项目能耗和碳排放满足要求。项目严格执行《中华人民共和国节约能源法》以及《北京市“十四五”时期能源发展规划》《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》。; 符合. （2）五大功能区清单符合性分析 本项目所在地属于五大生态功能区中的平原新城，本项目与平原新城生态环境准入清单的符合性分析详见下表。 - 本项目与五大功能区清单符合性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合情况. 空间布局约束; - 1.执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》适用于北京城市副中心的管控要求。 - 2.执行《建设项目规划使用性质正面和负面清单》适用于城市副中心的管控要求。 - 3.执行《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期产业发展规划》《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期城市治理规划）》《北京市城市副中心（通州区）“十四五”时期交通发展建设规划》的管控要求。 - 4.涉及生态保护红线及相关法定保护空间的应执行优先保护类总体准入清单。; - 1.对照《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中适用于中心城区、北京城市副中心以外的平原地区的目录(二)，本项目不属于禁止和限制项目。 - 2.本项目不涉及北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中负面清单。 - 3.项目符合《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期产业发展规划》《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期城市治理规划）》《北京市城市副中心（通州区）“十四五”时期交通发展建设规划》的管控要求。 - 4.项目位于北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0301室，项目不涉及生态保护红线及相关法定保护空间。; 符合. 污染物排放管控; - 1.通州区全域禁止使用高排放非道路移动机械。 - 2.副中心开展大气污染精细化治理，组织空气质量排名靠后的街道(乡镇)进行综合整治。 - 3.必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。 - 4.严格产业准入标准，有序引导高端要素集聚。 - 5.工业园区配套建设废水集中处理设施。 - 6.依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 - 7.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气、噪声污染的饮食服务、服装干洗、机动车维修。 - 8.到2025年，道路(含背街小巷)优于一级清扫保洁质量要求。 - 9.推动副中心核心区划定超低排放区建设，基本实现公交、环卫、出租、邮政、渣土、机场大巴、货运、旅游及公务车辆为新能源动力，逐步禁止柴油车辆驶入。; - 1.项目不涉及高排放非道路移动机械。 - 2.项目所在区域不属于空气质量排名靠后的街道(乡镇)。 - 3.本项目废气、废水、噪声均满足国家地方污染物排放标准，固体废物合理处置，满足国家、地方相关要求。本项目总量控制指标为化学需氧量、氨氮，严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法（环发[2014]197号）》、《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。 - 4.项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）。项目不在《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》禁止和限制范围内。 - 5.项目所在工业园区已配套建设废水集中收集设施，建设化粪池，园区项目废水排放满足污水处理厂进水要求。 - 6.项目不属于畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 - 7.项目不位于居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，且项目不属于饮食服务、服装干洗、机动车维修。 - 8.项目不涉及。 - 9.项目不涉及柴油车辆。; 符合. 环境风险防控; - 1.应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 - 2.严格用地准入，防范人居环境风险。严格实施再开发、安全利用的管理。对原东方化工厂所在区域开展土壤治理修复和风险管控，保障城市绿心用地安全。 - 3.有效落实空气重污染各项应急减排措施，引导提高施工工地和应急减排清单企业的绩效等级，引导使用纯电动、氢燃料电池的车辆和非道路移动机械。; - 1.项目租用现有建筑物进行建设，不涉及新增用地。项目租用建筑物用途为“工业”，本项目从事检验检测服务，符合建筑的规划用途。 - 2.项目租用现有建筑物进行建设，不涉及新增用地。 - 3.项目租用现有建筑物进行建设，不涉及土建施工。施工期仅为简单装修。; 符合. 资源利用效率要求; - 1.坚持节水优先，实行最严格水资源管理制度，促进生产和生活全方位节水。 - 2.优化区域能源结构，大力推进新能源和可再生能源利用，严控能源消费总量。 - 3.加快锅炉房新能源和可再生能源替代，结合旧城改造、城市更新、园区建设和特色小镇等发展契机，推进建筑和工业等领域新能源和可再生能源供热，显著降低常规发展模式下能源利用污染物排放总量。; - 1.本项目用水由市政给水管网提供。项目加强检测和生活全方位节水。 - 2.项目所用能源主要为水资源和电能。项目不涉及其他能源消耗。 - 3.项目不涉及锅炉使用。; 符合. （3）环境管控单元符合性分析 本项目与重点管控单元准入清单的符合性分析见下表。 - 本项目与重点产业园区重点管控单元准入清单的符合性分析 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 符合情况. 空间布局约束; - 1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。 2.执行《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》及园区规划，立足开发区高端产业的发展基础，持续做强电子信息、生物医药、装备产业、汽车产业的总装集成、系统集成、总部经济等高端业态，做精自动化程度高、集约度高、附加值高、科技含量高、资金密集型的非制造环节。; 1.项目符合重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。 2.本项目为附加值高、科技含量高、资金密集型的非制造检测项目，符合《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017-2035年）》及其批复中相关要求。; 符合. 污染物排放管控; - 1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求。 - 2.重点行业清洁生产水平达到相应行业清洁生产一级标准或国际先进水平。 - 3.新建燃气锅炉采用超低氮燃烧技术，NOx排放浓度控制在30mg/m3内。在用燃气锅炉实施低氮燃烧技术改造或脱硝治理，NOx排放浓度控制在80mg/m3以内。电子设备制造、汽车制造、包装印刷等行业推进单一活性炭吸附、光氧化及低温等离子等VOCs治理工艺改造，确保企业VOCs综合去除效率提升至60%以上。 4.加强污水治理，污水处理率达到100%。; 1.项目满足重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求。 2.本项目为研发项目，不属于重点行业。 3.项目不涉及锅炉使用。项目不属于电子设备制造、汽车制造、包装印刷等行业。 4.项目废水分类收集后排放，废水均能得到有效处理。; 符合. 环境风险防控; - 1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。 - 2.在居民区、学校、医疗和养老机构等敏感用地周边，优先规划土壤污染低风险用地。在土壤污染高风险用地周边，避免规划上述敏感用地，确需规划的，提前做好风险防控。督促土壤重点监管单位落实生产经营期间的排查、监测、报告等义务，严格落实设备设施拆除、用地用途变更等活动有关不动产登记及备案要求。 - 3.工业企业新建、改建、扩建产生危险废物的建设项目，年度同一种类危险废物产生量超过5000吨的，应建设符合国家和本市有关标准的自行利用、处置设施，并纳入建设项目环境影响评价，与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。 4.“十四五”无废规划指标：除半导体和汽车的其他重点行业，单位产值危险废物产生量降至1.1千克/万元以下；半导体行业≤5千克/万元或半导体行业12英寸，掩膜层数35层以上产品的单位产品一般工业固废产生量≤20千克/片；汽车行业单位产值一般工业固废产生量≤5千克/万元；汽车行业生产单台车危险废物产生量≤15千克/台，并持续下降；半导体行业12英寸，掩膜层数35层以上产品的单位产品危险废物产生量≤20千克/片，并持续下降；研究与实验发展业企业单位产值危险废物产生量降至1.1千克/万元以下，重点产废单位清洁生产审核覆盖率100%；新增企业单位产值一般工业固废产生量＜5千克/万元，单位产值危险废物产生量＜1千克/万元。半导体行业废酸资源化利用率＞50%。; 1.项目满足重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。 2.本项目租用现有建筑物进行建设，不涉及新增占地。 3.本项目危险废物年产生量不到5000t/a，危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。 4.项目符合“十四五”无废规划指标中的要求。; 符合. 资源利用效率要求; - 1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 - 2.执行园区规划中相关资源利用管控要求，其中到2035年优质能源比重达到99％以上，新能源和可再生能源比重力争达到10％以上。创新能源利用和管理方式。 - 3.鼓励有条件企业建设内部再生水利用设施，满足不同用途和不同品质的再生水需求。加强废水深度处理和回用，年用水量1万m3以上的工业企业实现用水计划管理全覆盖。 - 4.鼓励经开区内工业企业购买使用绿电，推动由天然气、外调电为主的清洁能源结构向低碳能源结构转变。 - 5.鼓励企业充分利用闲置厂房屋顶，或者办公楼屋顶，采用自发自用余电上网模式，安装分布式光伏设施；采用光伏建筑一体化技术，达到太阳能利用最大化。 6.推进屋顶分布式光伏发电试点工作，试点区域内党政机关，学校、医院、村委会，工商业厂房及农户建筑屋顶总面积安装光伏发电比例分别不低于50%、40%、30%和20%。; 1.项目满足重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.本项目所用能源为水资源和电能，不涉及其他能源消耗。 3.本项目新鲜用水不到1万m3/a。 4.项目租用现有建筑物进行建设，用电依托市政电网。 5.项目租用现有建筑物进行建设，用电依托市政电网。 6.项目租用现有建筑物进行建设，用电依托市政电网。; 符合. 综上所述，本项目符合北京市生态环境分区管控（“三线一单”）的要求。 3、选址合理性分析 项目位于北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0301室，根据项目所在建筑房屋所有权证（X 京房权证开字第037655号），产权所有人为锋创科技发展（北京）有限公司，5号楼规划用途为“办公、餐厅、车位、研发办公”。本项目为研发实验室项目，符合建筑的规划用途。 4、环境影响评价依据 项目主要从事免疫诊断技术实验，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令16号，2021年1月1日实施）、《＜建设项目环境影响评价分类管理名录＞北京实施细化规定（2022年版）》（2022年4月1日起实施），“免疫诊断技术实验”属于“四十五、研究和试验发展：专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”的项目，环评类别为报告表。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 北京昂领科技有限公司注册地址：北京市昌平区建材城西路87号院8号楼10层2-1128。2025年10月，公司新租赁北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0301室，建设“昂领免疫诊断技术实验室建设项目”。项目建成后主要从事抗体包被微球、抗体标记、抗体载体标记、免疫层析诊断技术、荧光/发光免疫诊断技术的实验研发，分别进行包被微球、抗体标记、抗体载体标记、免疫层析诊断技术、荧光/发光免疫诊断技术的研发各150次/年。 2、项目建设内容 （1）地理位置及周边关系 本项目位于北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0301室，同层入住企业分别为国科瀚海激光科技（北京）有限公司、东方鑫创（北京）汽车技术有限公司。 本项目所在建筑东侧为经海五路77号院（办公写字楼）；南侧为园区内6号楼；西侧为园区内空地以及园区内4号楼；北侧为园区内1号楼。 项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，项目周边环境敏感目标主要为项目西侧约470m的万泽经海广场-菁英荟住宅区。项目地理位置及周边关系见附图1、附图2。 （2）平面布局 本项目在北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0301室，分别建设实验室1、实验室2、一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间、会议室、办公室。项目平面布置见附图3。 （3）项目建设内容及规模 本项目建设内容及规模详见下表。 - 项目工程组成一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容及规模; 依托 关系. 主体 工程; 实验室1; 面积54m2，用于抗体载体标记、免疫层析诊断技术的研发实验。; 新建. 实验室2; 面积66.4m2，用于包被微球、抗体标记荧光/发光免疫诊断技术的研发实验。; 新建. 公用 工程; 给水系统; 依托市政给水系统。; 依托. 排水系统; 容器前遍清洗废水收集作危废处置，容器第三遍及以后清洗废水与生活污水一起排入园区化粪池，经市政管网进北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂进一步处理。; 依托. 供电系统; 依托市政电力系统。; 依托. 采暖供冷; 供暖、制冷使用空调。; 新建. 环保 工程; 废气治理; 本项目研发实验不涉及挥发性原辅料，室内地面使用新洁尔灭消毒，工作台面使用酒精消毒，酒精产生的挥发性有机物无组织排放。; 新建. 废水治理; 容器前两遍清洗废水收集作危废处置，容器第三遍及以后清洗废水与生活污水一起排入园区化粪池，经市政管网进北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂进一步处理。; 新建. 固废处置; 建设一般工业固体废物暂存间，暂存属于一般工业固体废物的废包装物，定期委托物资回收单位回收；建设危险废物暂存间，分类收集贮存危险废物，定期委托有资质的单位收集处置；设置生活垃圾分类收集桶，委托当地环卫部门每日清运。; 新建. 环境风险防范措施; 建设阴凉、通风、干燥的化学品贮存设施，且远离火种、热源；建设规范的危险废物暂存间，做好防渗、防溢流措施；设置满足要求的风险物资。; 新建. 储运 工程; 危险废物 暂存间; 面积2m2，用于危险废物暂存。; 新建. 一般工业固体废物暂存间; 面积2m2，用于一般工业固体废物暂存。; 新建. 配套 工程; 办公区; 办公区一40m2、办公区二25m2、办公区三15m2，用于工作人员的日常办公。; 新建. （4）项目产品方案 项目产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 实验项目; 实验规模; 样品去向. 1; 抗体包被微球; 150次/年; 委托第三方检测，由第三方检测公司处置。. 2; 抗体标记; 150次/年. 3; 抗体载体标记; 150次/年. 4; 免疫层析诊断技术; 150次/年. 5; 荧光/发光免疫诊断技术; 150次/年. （5）原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况详见下表。 - 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 规格; 最大存储量; 储存地点. - 1; - 抗体; - 10g; - 1g; - 2g; - 冰箱. - 2; - 羧基微球 - （荧光微球）; - 50g; - 1g; - 5g; - 冰箱. - 3; - 羧基微球 - （彩色微球）; - 50g; - 1g; - 5g; - 冰箱. - 4; - 胶体金; - 50g; - 1g; - 5g; - 冰箱. - 5; - 膜载体材料(样品垫、信号垫、吸水垫); - 5卷; - 1卷; - 1卷; - 常温柜. - 6; - 生物素; - 50g; - 1g; - 5g; - 常温柜. - 7; - 链霉亲和素; - 50g; - 1g; - 5g; - 冰箱. - 8; - 牛血清蛋白; - 50g; - 1g; - 5g; - 冰箱. - 9; - EDCI; - 500g; - 500g; - 500g; - 冰箱. - 10; - 磷酸二氢钠; - 500g; - 500g; - 500g; - 常温柜. - 11; - 磷酸氢二钠; - 500g; - 500g; - 500g; - 常温柜. - 12; - NHS; - 500g; - 500g; - 500g; - 常温柜. - 13; - 乙醇; - 5000ml; - 500ml; - 1500ml; - 试剂柜. - 14; - 新洁尔灭; - 20L; - 5L; - 5L; - 常温柜. - 15; - MES缓冲液; - 200mL; - 100mL; - 100mL; - 常温柜. - 16; - Binding buffer缓冲溶液; - 200mL; - 100mL; - 100mL; - 常温柜. - 17; - NC膜; - 100g; - /; - 500g; - 常温柜. - 18; - 吸水垫; - 100g; - /; - 500g; - 常温柜. - 19; - 封闭缓冲液; - 500g; - 500g; - 500g; - 冰箱. - 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 产品名称; 理化性质及成分组成表. 1; 生物素; 又称维生素 B7、维生素H或辅酶R，是一种水溶性维生素。常温常压下为无色的长针状结晶，熔点为 233℃，微溶于水和乙醇，不溶于脂肪和有机溶剂，在稀碱溶液和热水中可溶。在中等强度的酸和中性溶液中可稳定数日，强酸、强碱、甲醛、紫外线处理以及亚硝酸等可使其失活。. 2; EDCI; EDCI是一种常用的肽偶联试剂，全称为1 -乙基 -(3 - 二甲基氨基丙基) 碳二亚胺盐酸盐，作为缩合剂，能高效活化羧基（-COOH），使其与氨基（-NH₂）反应生成酰胺键，是合成肽、蛋白质、酰胺类化合物的关键试剂。. 3; 磷酸二氢钠; 白色结晶性粉末或颗粒，易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂；本身无强腐蚀性，固体对皮肤、黏膜刺激性极弱；高浓度水溶液（如 50% 以上）对金属（如铁、锌）有轻微腐蚀作用，但对玻璃、塑料等材质无腐蚀。. 4; 磷酸氢二钠; 在空气中易风化，常温时放置于空气中失去约5个结晶水而形成七水物，加热至100℃时失去全部结晶水而成无水物，250℃时分解变成焦磷酸钠。在100℃失去结晶水而成无水物，250℃时分解成焦磷酸钠。1%水溶液的pH值为8.8~9.2。. 5; NHS; NHS全称为N - 羟基琥珀酰亚胺，是有机合成与生物化学领域常用的活化试剂，核心作用是与羧基反应生成稳定的活性酯，提升后续酰胺化或偶联反应的效率。. 6; 新洁尔灭; 新洁尔灭即苯扎溴铵，分子式C21H38BrN，熔点46~48℃，本品为黄白色蜡状固体或胶状体。易溶于水或乙醇，有芳香味，味极苦。强力振摇时产生大量泡沫。具有典型阳离子表面活性剂的性质，水溶液搅拌时能产生大量泡沫。性质稳定，耐光，耐热，无挥发性，可长期存放。苯扎溴铵最常用的表面活性剂之一，具有洁净、杀菌消毒和灭藻作用，广泛用于杀菌、消毒、防腐、乳化、去垢、增溶等方面，是迄今工业循环水处理常用的非氧化性杀菌灭藻剂、黏泥剥离剂和清洗剂之一。. 7; MES缓冲液; 主要成分：硫酸铵2-吗啉乙磺酸三羟甲基氨基甲烷乙二胺四乙酸。. 8; Binding buffer缓冲溶液; 主要成分：磷酸钠，NaCl（氯化钠）和KCl（氯化钾），牛血清蛋白，Tween-20，硫酸铵。. 9; NC膜; NC 膜即硝酸纤维素膜，是一种广泛应用于生物医学和实验室检测中的材料。对蛋白质有着极高的亲和力，吸附效率通常可达 80%-90%。在免疫印迹实验里，从凝胶转移过来的蛋白质能够大量且稳定地结合在 NC 膜上，为后续的抗体检测提供充足的靶点，极大地提高了检测的灵敏度和可靠性。. 10; 封闭缓冲液; 封闭缓冲液是免疫检测（如 Western Blot、ELISA）中用于阻断固相载体非特异性结合位点的关键试剂，核心作用是减少后续抗体与载体的非特异性结合，从而降低实验背景信号。主要成分包括脱脂奶粉、PBS/Tris 缓冲液；牛血清白蛋白（BSA）、缓冲液；酪蛋白（牛奶提取物）、缓冲液等。. 11; PBS缓冲液; 磷酸缓冲盐溶液，一般作为溶剂，主要成分为Na2HPO4、KH2PO4、NaCl和KCl。. （6）主要仪器设备 本项目主要仪器设备见下表。 - 主要仪器设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 位置; 用途. - 1; - 划膜喷金标机; - HGS510; 1; 实验室1; 免疫层析. - 2; - 电热鼓风干燥机; - 101-3AR; 1; 实验室1; 免疫层析. - 3; - 无抽空气压缩机; - 3617; 1; 实验室1; 免疫层析. - 4; - 可编程切条机; - HG5201; 1; 实验室1; 免疫层析. - 5; - 干燥机; - -; 1; 实验室1; 免疫层析. - 6; - 压壳机; - HG520; 1; 实验室1; 免疫层析. - 7; - 磁力搅拌器; - -; 1; 实验室2; 混匀. - 8; - 垂直混匀仪; - -; 1; 实验室2; 混匀. - 9; - 控温震荡仪; - -; 1; 实验室2; 混匀. - 10; 干式荧光检测仪; FIC-Q100; 3; 实验室2; 混匀. - 11; 酶标仪; TECEAN; 1; 实验室2; 混匀. - 12; 移液枪; -; 若干; 实验室2; 混匀. - 13; 玻璃仪器; -; 若干; 实验室2; 混匀. 14; 荧光检测仪; 1; 实验室2; 检测. 15; 高速离心机; 1; 实验室2; 分离. 16; 桌面离心机; 2; 实验室2; 分离. 17; 恒温箱; 1; 实验室2; 孵育. 18; 切条机; 1; 实验室2; 切条. 19; 冰箱; LSC-368G; 1; 实验室1; 原辅料贮存. 20; 常温柜; /; 1; 实验室1; 原辅料贮存. 21; 生物安全柜; 1. （7）劳动定员及工作制度 本项目员工10人，全年运行250天，运行班制为1班制，每班昼间8小时。不设置食堂，不提供住宿。 （8）公用工程 1）给水工程 本项目用水包括生活用水、实验用水、消毒稀释用水。 - 生活用水 .本项目员工10人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）规定，人均生活用水定额按50L/人·d计，项目年工作250d，则生活用水量为125m3/a。 - 实验用水 - 本项目实验用水包括容器清洗用水、实验过程试剂配置用水。容器清洗用水1.0m3/a（前两遍清洗用水、第三遍及以后清洗用水各0.5 m3/a）；实验过程试剂配置用水0.1m3/a。实验用水全部使用纯水，合计用纯水1.1m3/a，纯水外购。 - 消毒稀释用水 - 新洁尔灭、乙醇使用自来水按比例稀释后用于工作台面、地面消毒，根据消毒液用量估算，年用水量为0.5m3/a。 - 工作服对外委托清洗，不在本单位洗涤。 本项目合计用水量126.6m3/a。 2）排水工程 本项目消毒稀释用水在消毒过程中全部损耗不产生废水，本项目产生的废水主要为容器清洗废水、实验废液、生活污水。 - 容器清洗废水 容器清洗废水产生量按用水量的90%计，产生的前两遍清洗废液收集作为危险废物处置，排放量为0.45m3/a；容器第三遍及以后清洗废水与生活污水一起排入园区化粪池，排放量为0.45m3/a。 - 实验废液 - 试剂配制用水全部进入实验废液，实验废液收集后作为危险废物处置，排放量为0.1m3/a。 - 生活污水 生活废水产生量按用水量的85%，计106.25m3/a。 综上，本项目废水排放量为106.7m3/a。 本项目水平衡图见下图。 - 本项目水平衡图 单位：m3/a 3）供电 本项目用电由市政电网供给。 4）供暖、制冷 本项目冬季供暖和夏季制冷均使用空调。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目租用现有建筑建设实验室，施工期仅为设备安装。主要污染物为施工噪声、施工人员生活污水，同时产生少量施工扬尘、施工固体废物（安装垃圾和生活垃圾）。随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。 - 项目施工期流程及产污节点图 2、运营期 （1）抗体包被微球实验 - 抗体包被微球实验工艺流程及产物节点图 - 微球活化：在烧杯里加入羧基微球（彩色微球或荧光微球），在MES缓冲液中加入EDCI和NHS，并与羧基微球充分混合，在常温下对羧基微球表面进行活化处理。 - 该过程产生容器清洗废液S1、容器清洗废水W1、废一次性实验耗材S2。 - 离心：将以上活化的微球混合液在桌面离心机中离心，除去上清液作危险废物处理，富集收集活化微球。 - 该过程产生实验废液S3、废一次性实验耗材S2。 - 孵育：向活化微球中加入待包被的抗体，在恒温箱中孵育一定时间。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 离心：将以上孵育后的抗体包被微球在桌面离心机中离心，除去上清液作危险废物处理，富集收集抗体包被微球。 - 该过程产生实验废液S3、废一次性实验耗材S2。 - 封闭：向以上包被微球中加入封闭剂缓冲液，在恒温箱中孵育一定时间，将未完全反应的活化位点进行封闭处理。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 离心：将以上孵育后经封闭的包被微球在桌面离心机中离心，除去上清液作危险废物处理，富集收集经封闭的抗体包被微球。 - 该过程产生实验废液S3、废一次性实验耗材S2。 - 分散：在以上经过活化、包被、封闭的抗体包被微球中加入缓存液，分散封闭、包被后的微球。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 抗体标记实验 - 抗体标记实验工艺流程及产物节点图 - 标记：在15-50 mL的一次性离心管中分别加入抗体、PBS缓冲液，使抗体溶解于缓冲液中，然后加入对应的“标记标签”的反应物（如生物素等），在恒温箱中孵育一定时间。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 纯化：将上述标记后的抗体利用PD-10脱盐柱进行纯化，纯化后如需富集浓缩，则采用超滤管在高速离心机的辅助下浓缩。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 分散：将上述纯化后的抗体分散到PBS缓冲液中，配制成对应浓度的抗体溶液。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 抗体载体标记实验 - 抗体载体标记实验工艺流程及产物节点图 - 载体活化：在烧杯里加入载体（膜、微粒等），在MES缓冲液中加入EDCI和NHS，并与载体充分混合，在常温下对载体表面进行活化处理。 - 该过程产生容器清洗废液S1、容器清洗废水W1、废一次性实验耗材S2。 - 离心：将以上活化的载体混合液在桌面离心机中离心，除去上清液作危险废物处理，富集收集活化载体。 - 该过程产生实验废液S3、废一次性实验耗材S2。 - 孵育：向活化载体中加入待标记的抗体，在恒温箱中孵育一定时间。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 离心：将以上孵育后的抗体标记载体在桌面离心机中离心，除去上清液作危险废物处理，富集收集抗体标记载体。 - 该过程产生实验废液S3、废一次性实验耗材S2。 - 封闭：向以上标记载体中加入封闭剂缓冲液，在恒温箱中孵育一定时间，将未完全反应的活化位点进行封闭处理。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 离心：将以上经封闭的抗体标记载体在桌面离心机中离心，除去上清液作危险废物处理，富集收集经封闭的抗体标记载体。 - 该过程产生实验废液S3、废一次性实验耗材S2。 - 在以上经过活化、标记、封闭的抗体标记载体中加入缓存液，分散抗体标记后的载体。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 免疫层析诊断技术实验 - 免疫层析诊断诊断技术实验工艺流程及产物节点图 - 信号垫样品垫制备：利用“抗体载体标记”方法，分别得到抗体标记微球处理的信号垫、抗体标记的NC载体。 - 该过程产生容器清洗废液S1、实验废液S3、废一次性实验耗材S2、容器清洗废水W1。 - 组合：将以上抗体标记是信号垫、NC载体与样品垫、吸水垫等按照顺序叠放粘贴组合。 - 切条：利用切条机将组合好的材料进行切条，处理成固定大小的免疫层析试纸条。 - 检测：配制的一定浓度抗原，滴在以上免疫层析试纸条上检测评价效果。 - 该过程产生实验废液S3、废一次性实验耗材S2。 - 荧光/发光免疫诊断技术实验 - 荧光/发光免疫诊断技术实验工艺流程及产物节点图 - 抗体包被微球和抗体标记：利用“抗体标记实验”与“抗体包被微球实验”分别制备得到抗体包被微球和标记抗体，作为原材料备用。 - 该过程产生容器清洗废液S1、实验废液S3、废一次性实验耗材S2、容器清洗废水W1。 - 工作缓冲液制备：用缓冲液将上述原材料配制成对应的的工作缓冲液。 - 该过程产生废一次性实验耗材S2。 - 检测：将配制所得工作缓冲液按照仪器说明放置在全自动化学发光仪的工作液位置上，启动仪器进行检测，测定发光值，评价其效用。 - 该过程产生容器清洗废液S1、实验废液S3、废一次性实验耗材S2、容器清洗废水W1。 （6）其他产污 工作台面使用酒精消毒会产生挥发性有机物G1；原辅料脱包会产生属于一般工业固体废物的废包装物S4、实验过程会产生危险废物废试剂瓶S5、职工生活产生的生活污水W2、实验设备、空调运行会产生噪声N1。 - 排污节点一览表 污染物类别; 污染来源; 污染物名称; 污染因子; 治理措施及排放形式. 大气污染物; 台面消毒; 挥发性有机物; 非甲烷总烃; 无组织排放. 水污染物; 员工生活; 生活污水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮; 化粪池. 实验设备; 清洗废水. 噪声; 实验设备、空调; 设备噪声; 等效连续A声级; 选用低噪声设备、减振等. 一般工业固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 统一收集后交环卫部门定期清运. 脱包; 废包装物; 废纸、废塑料; 物资回收. 危险废物; 实验过程; 实验废液; 实验溶液; 暂存于危废暂存柜，定期委托有资质的单位处置。. 容器清洗; 清洗废液; 实验试剂. 实验过程; 废一次性试验耗材; 废移液枪头、废口罩、废手套. 实验过程; 废试剂瓶; 实验试剂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 本项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。本次环评引用《2024年北京市生态环境状况公报》（2025年5月9日）数据对北京市、经济技术开发区空气质量状况进行评价，具体见下表。 - 北京市及经济技术开发区2024年度环境空气监测结果一览表 区域; 污染物; 评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. 北京市; PM2.5; 年平均浓度; 30.5; 35; 87.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 54; 70; 77.14; 达标. SO2; 年平均浓度; 3; 60; 5.00; 达标. NO2; 年平均浓度; 24; 40; 60.00; 达标. O3; 日最大8小时 平均浓度; 171; 160; 106.88; 不达标. CO; 24小时平均浓度; 900; 4000; 22.50; 达标. 经济技术开发区; PM2.5; 年平均浓度; 32.6; 35; 93.14; 达标. PM10; 年平均浓度; 57; 70; 81.43; 达标. SO2; 年平均浓度; 2; 60; 3.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 34; 40; 85.00; 达标. 注：*CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90位百分位数。 根据以上监测结果可知，2024年本项目所在区域PM10年平均浓度、PM2.5年平均浓度、NO2年平均浓度、SO2年平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准要求；经济技术开发区无CO、O3监测数据，引用北京市现状监测值，北京市CO24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准要求，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）（二级）标准限值。因此，本项目所在评价区域为不达标区。 2、地表水环境质量现状 项目所在地附近地表水为凉水河中下段，位于项目南侧1.2km。根据北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类，凉水河中下段为Ⅴ类功能水体（农业用水区及一般景观要求水域），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 根据北京市生态环境局网站公布的2024年9月至2025年8月河流水质状况，凉水河中下段水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准要求。具体统计结果见下表。 - 凉水河中下段水质状况一览表 2024年; 2025年. 9月; 10月; 11月; 12月; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月. Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 根据上述分析， 2024年09月-2025年8月凉水河中下段现状水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 根据“北京经济技术开发区管理委员会关于印发《北京经济技术开发区声环境功能区划实施细则》的通知”，本项目所在区域属于3类区，高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）两侧25m范围内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。项目北侧科创十三街为城市支路，与本项目距离约49m；项目东侧经海五路为城市支路，与本项目距离为74m；项目西侧经海路为主干路，与本项目距离为230m。因此，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）》中规定，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。根据现场调查，本项目50m范围内不存在医院、学校、机关、科研单位、住宅等声环境敏感目标。因此，无需对项目周边声环境现状进行监测。 4、生态环境 项目利用已有建筑，不新增用地且无生态环境目标，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。根据《北京市人民政府关于通州区集中式饮用水水源保护区划定方案的批复》（京政函[2014]164号）、《北京市人民政府关于调整通州区集中式饮用水水源保护区范围的批复》（京政函[2016]24号）、《北京市人民政府关于调整市级地下饮用水水源保护区范围的通知》（京政发[2015]33号）和《北京市人民政府关于调整部分市级饮用水水源保护区范围的批复》（京政字[2021]41号），项目不在地下水源保护区范围内。根据分析，项目不涉及重金属、持久性有机污染物、难降解有机物的大气沉降，且企业已做好实验室、危废暂存间等的防渗漏措施，项目位于所在建筑三层，与土壤、地下水有空间阻隔，因此正常工况下，项目不存在垂直入渗、地面漫流影响等地下水、土壤环境污染途径，故无需开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，项目500m评价范围内大气环境保护目标具体情况详见下表。 - 项目评价范围内主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. - 1; 万泽经海广场- 菁英荟住宅区; 116.55683。; 39.77990。; 居住区; 二类; SW; 470. 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围无地下水集中式饮用水水源和内热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目利用已规划为工业用地的土地，评价地区无珍稀动植物和国家保护物种、风景名胜区、森林公园、自然保护区、世界文化和自然遗产地等，周围没有生态保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目实验过程不使用产生挥发性有机物的原辅料，工作台面定期用酒精消毒，乙醇挥发会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。项目乙醇使用量较少，消毒产生的挥发性有机物以无组织形式排放。执行标准见下表。 - 项目废气执行标准 排放形式; 污染物; 标准限值; 执行标准. 无组织; 非甲烷总烃; 1.0mg/cm3; 《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017中“表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值-单位周界无组织排放监控点浓度限值”. 2、废水 本项目容器前两遍清洗废水收集后作为危险废物处理；第三遍及以后洗废水与生活污水一起进园区化粪池，最后经由市政污水管网排入北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂处理。本项目废水排放执行《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”。具体执行标准详见下表。 - 项目废水排放标准 序号; 污染物; 标准限值; 单位; 执行标准. 1; pH值; 6.5-9; 无量纲; 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”. 2; 悬浮物（SS）; 400; mg/L. 3; 五日生化需氧量（BOD5）; 300; mg/L. 4; 化学需氧量（CODcr）; 500; mg/L. 5; 氨氮（NH3-N）; 45; mg/L. 3、噪声 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的建筑施工场界环境噪声排放限值，营运期四周厂界昼夜噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，具体情况详见下表。 - 厂界环境噪声排放标准 序号; 时期; 昼间dB（A）; 执行标准. - 1; 施工期; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. - 2; 营运期; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 4、固体废物 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）、《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行）中的相关规定。 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 危险废物收集、储存、转运执行《北京市危险废物污染环境防治条例》、（2020年9月1日实施）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2021]199号）和《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）、《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11 /T 1368—2016）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、污染物排放总量控制原则 根据环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理办法》（环发[2014]197号）、《北京市环境保护局关于转发环境保护部＜建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（京环发[2015]19号）及《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（2016年8月19日），北京市实施建设项目总量指标审核及管理的污染物包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）、化学需氧量、氨氮。 结合项目特征，确定本项目总量控制指标为：化学需氧量、氨氮。 2、建设项目污染物排放总量核算 根据本项目特点，本项目需要申请总量控制指标的污染物为：化学需氧量、氨氮。根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发[2016]24号）附件1，“为了使污染物源强的核算更接近实际的排放情况，在污染物源强的核算过程中优先使用实测法，类比分析法、物料衡算法及排放系数法次之。同时在核算过程中应选择不少于两种方法对污染物源强的产生进行核算，当核算的污染物排放总量差别较大时还应继续采用其他方法进行校验，以便得到更接近实际情况的排放量核算数据”。 本项目排放废水总排放量为106.7m3/a。则本项目水污染物排放量如下： （1）排污系数法 根据本报告“四、主要环境影响和保护措施”章节中废水源强核算结果，本项目水污染物排放量为：化学需氧量CODcr排放量0.0407t/a、氨氮排放量0.0042t/a。 （2）类比分析法 本项目废水类比《联合智业组装环境检测设备及检测实验室项目竣工环境保护验收监测报告》中相关数据，该项目于2021年4月完成自主验收。该项目外排废水为员工生活污水、仪器器皿二三遍清洗废水以及制备纯水产生的浓缩水，产生的废水全部排入园区内公共化粪池预处理，然后排入市政污水管网，最终进入金桥污水处理厂进行处理，该项目与本项目具有可类比性，类比对象与本项目的情况对比见下表。 - 类比项目与本项目对比一览表（废水） 名称; 类比项目; 本项目; 可类比性. 项目性质; 新建; 新建; 可类比. 项目内容; 检测实验; 研发实验; 可类比. 废水类别; 员工生活污水、仪器器皿二三遍清洗废水、制备纯水产生的浓缩水; 员工生活污水、容器第三遍及以后清洗废水; 可类比. 废水处理措施及排放方式; 化粪池预处理，然后排入市政污水管网; 化粪池预处理，然后排入市政污水管网; 可类比. 类比项目检测报告中废水污染物最高排放浓度为CODCr 47mg/L，氨氮0.501mg/L，则本项目CODCr、氨氮排放量如下： CODCr=106.7m3/a×47mg/L×10-6=0.005 t/a 氨氮=106.7m3/a×0.501mg/L×10-6=0.00005 t/a 综上，据上述两种源强核算方法分析，考虑到不同企业实际运行过程中存在差异，类比数据存在一定的误差。因此，本项目选用排污系数法进行总量核算排放量，即：化学需氧量、氨氮的排放总量分别为0.0407t/a、0.0042t/a。 3、总量控制 根据工程分析，本项目纳入总量控制污染物总量情况详见下表。 - 本项目总量指标 总量控制指标; 项目排放量; 是否需要排污权; 削减比例; 总量控制建议值. 化学需氧量CODcr; 0.0407t/a; 是; 1:1; 0.0407t/a. 氨氮NH3-N; 0.0042t/a; 是; 1:1; 0.0042t/a. 根据《北京市环境保护局关于＜转发环境保护部〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法＞的通知》（京环发〔2015〕19号，2015年7月15日起执行）中的相关规定：“该办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置场）主要污染排放总量指标的审核与管理。本项目污染物总量指标由项目所在区域内协调解决。 4、减排潜力分析 本项目为新建项目，在本区内没有其他建设项目，没有进一步减排空间。因此本项目不具备废水污染物总量指标削减能力，需重新申请。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用现有建筑进行建设，施工期无土石方施工，仅室内装修(如内墙表面粉刷、设备安装等)。主要污染物为施工扬尘，施工人员生活污水，施工噪声，施工固体废物（装修垃圾、生活垃圾等）。 - 废气：扬尘主要产生在装修施工期间的各种作业，其产生量与天气、温度、施工队文明程度和管理水平等因素有关，其排放量较难定量估算。但鉴于装修施工主要在室内，因此施工时只要加强管理，采取一些必要措施，如采取及时清除建筑装修垃圾、做好洒水抑尘、关闭门窗施工等办法可有效降低扬尘浓度。油漆粉刷时产生的少量挥发性有机气体，影响范围局限在室内，对外环境影响较小。通过加强通风、选用优质的低污染油漆和涂料等措施可有效减小施工废气对周围环境的影响。 - 废水：本项目施工期不设施工营地，食宿自行解决，故施工期产生的废水主要为生活污水，生活污水主要依托园区的化粪池进行处理。故施工期产生的废水不会对周围环境的影响。 - 噪声：施工期间噪声主要来自项目内部装修和设备安装过程中使用的电钻、木工设备和空气压缩机等设备。施工阶段应采取如下措施：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少人为机械碰撞噪声；规划施工方案，尽量避免高噪声机械设备同时使用；施工时间应安排在白天，禁止夜间装修扰民；建设单位及装修施工单位应配备必要的专职或兼职环保监管人员，负责监督装修施工过程中噪声防治措施的落实情况。采取上述措施后，施工期噪声对区域声环境影响较小。 固体废物：施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工渣土及损坏或浪费的各种建筑装修材料。该项目施工期产生的固体废物将会对其周边环境产生一定的影响，因此，对于施工中固体废物应集中堆放、及时清运，外运到环卫部门指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二次污染；对于可回收废料应尽量由施工单位回收利用。综上所述，本项目施工期工程量不大，时间较短，施工完成后对周边环境的影响即可消除。建设单位在施工过程中必须严格按照《北京市建设工程施工现场环境保护标准》(京建施[2003]3 号)和《北京市建设工程施工现场管理办法》(2013 年市政府令第 247 号)对施工现场进行管理，以尽量降低施工过程对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 （1）非甲烷总烃环境影响分析 本项目实验过程不使用产生挥发性有机物的原辅料，室内地面采用新洁尔灭消毒，工作台面使用酒精消毒。使用无水乙醇配制消毒酒精，根据建设单位提供的资料，本项目台面消毒年使用乙醇5L，消毒过程乙醇全部挥发，则本项目挥发性有机物的产生量及排放量为3.945 kg/a（0.004t/a）。本项目消毒使用乙醇量比较少，使用时间、区域比较分散，消毒产生的挥发性有机物无组织排放。 利用AERSCREEN估算模式对无组织废气污染物无组织排放浓度进行预测，详情见下表。 - 采用 AERSCREEN 估算模型计算无组织排放废气结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度mg/m3; 最大落地浓度距离m; 标准值 mg/m3. 面源; 实验室; 非甲烷总烃; 0.047; 12; 1.0. 综上，本项目建设完成后无组织废气排放浓度满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中单位周界无组织排放监控点浓度限值要求。 （2）生物气溶胶 本项目产品研发过程会产生生物气溶胶，接触到生物性样本的相关实验在生物安全柜内进行，生物安全柜配备了高效过滤器和紫外线消毒设施，采用符合EN1822标准的HEPA（ISO5级）高效过滤器，对0.3μm粒子的截留效率大于99.99%以上。工作区所有生物污染部位均处于负压状态。生物性废气（微生物气溶胶）排放过程：污染气流→高效过滤→通过外接管道排放至室外，可确保室内环境洁净度，不对环境造成污染，对周围大气环境影响较小。 为保障净化效率，企业应根据项目生物样本的使用情况定期联系生物安全柜生产厂家更换过滤材料，废过滤材料暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质单位处理处置。 （3）废气监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目废气监测计划详见下表。 - 废气监测计划一览表 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气 （无组织）; 单位周界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017中“表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值-单位周界无组织排放监控点浓度限值”1.0mg/m3. 2、水环境影响分析 （1）废水源强核算 本项目排放的废水为生活污水、容器第三遍及以后清洗废水，以上废水一同进园区化粪池处理，最后经市政管网排入北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂处理。 - 本项目生活污水排放量106.25 m3 /a、容器第三遍及以后清洗废水0.45m3/a，废水排放总量为106.7 m3 /a（0.43 m3 /d）。 - 生活污水 本项目生活污水排放量为106.25 m3 /a，根据《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2 污水水量和水质”，本项目生活污水水质及排放量参数详见下表。 - 生活污水水质及排放量 水量; 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; pH. 106.25 m3 /a; 浓度范围（mg/L）; 350~450; 180~250; 200~300; 35~40; 6.5~7.5 (无量纲). 本项目取值（mg/L）; 450; 250; 300; 40; 6.5~7.5 (无量纲). 排放量（t/a）; 0.0478; 0.0266; 0.0319; 0.0043; —. - 容器第三次及以后清洗废水 - 清洗废水产生浓度参照《科研单位实验室废水处理工程设计与分析》（给水排水 2012 年第 1 期第 38 卷）中“2.工程涉及-2.1.2 设计进水水质中的参数”，容器清洗废水属于实验室废水中的综合废水。清洗废水水质及排放量参数详见下表。 - 实验室废水产生情况一览表 水量; 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 0.45 m3 /a; 清洗废水产生浓度（mg/L）; 200; 180; 200; 25. 排放量（t/a）; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.00001. - 综合污水 根据《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，化粪池对各个污染物CODCr、BOD5、SS、氨氮的去除率分别为 15%、9%、30%、3%。本项目废水中各污染物产生量计算结果汇总见下表。 - 项目综合污水水污染物产生及排放情况一览表 项目; 污染物种类; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; pH 无量纲. 生活污水 106.25 m3 /a; 产生浓度（mg/L）; 450; 250; 300; 40; 6.5~7.5. 产生量（t/a）; 0.0478; 0.0266; 0.0319; 0.0043; /. 第三遍及以后清洗废水 0.45m3 /a; 产生浓度（mg/L）; 104; 129.6; 48; 22.6; /. 产生量（t/a）; 0.0001; 0.0001; 0.0001; 0.00001; /. 综合废水 106.7 m3 /a; 综合废水产生浓度（mg/L）; 448.9; 250.2; 299.9; 39.2; 6.5~9. 污染物产生量（t/a）; 0.0479; 0.0267; 0.0320; 0.00431; /. 化粪池去除效率; 15%; 9%; 30%; 3%; /. 综合废水排放浓度（mg/L）; 381.6; 227.7; 209.9; 38.4; 6.5~9. 污染物排放量（t/a）; 0.0407; 0.0243; 0.0224; 0.0042; /. - （2）废水排放口基本情况 - 本项目容器第三遍及以后清洗废水、生活污水一起进园区化粪池处理，最后经市政管网进北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂。本项目废水排放口情况见下表。 - 废水排放口基本情况 排放口名称; 编号; 地理坐标; 类型; 排放标准. 废水总排口（园区化粪池公用排口）; DW001; 东经116.563238° 北纬 39.781402°; 一般排放口; 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）. （3）达标及影响分析 - 本项目废水达标排放分析见下表。 - 项目废水排放及达标情况一览表 名称; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; pH. 排放浓度（mg/L）; 381.6; 227.7; 209.9; 38.4; 6.5~9 (无量纲). 标准值; 500; 300; 400; 45; 6.5～9 (无量纲). 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 综上，本项目废水的排放满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的标准要求。 （4）污水处理厂可行性分析 本项目废水最终均通过市政污水管网排入北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂。北京经济技术开发区东区污水处理厂坐落在北京经济技术开发区G8地块，总处理规模为10万m3/d，该污水处理厂一期、二期采用SBR工艺，设计处理规模为5万m3/d，三期、四期采用MBR生物处理工艺，设计处理规模为5万m3/d。目前北京经济技术开发区东区污水处理厂现状实际处理规模约5.4m3/d，剩余处理规模4.6万m3/d。其设计进水水质CODCr＜500mg/L、BOD5＜300mg/L、SS＜400mg/L、氨氮＜45mg/L。 本项目运营期间废水排放量0.43 m3/d，占东区污水处理厂剩余污水处理余量的0.001%，北京经济技术开发区东区污水处理厂有能力接纳本项目排放水量。 根据北京亦庄环境科技集团有限公司官网公布的2024年度北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂自行监测数据，来说明北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂的出水水质达标及排放情况，具体见下表。 - 东区污水处理厂的出水水质数据公开一览表（摘录） - 监测时间; - 检测项目; - 排放浓度; - 污染物浓度排放限值; - 是否 - 达标; - 超标 - 倍数; - 评价标准. - 2024年度; - pH（无量纲）; - 达标100%; - 6~9; - 是; - 0; - 《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11/890-2012）表 1中的 B 标准. - 化学需氧量（mg/L）; - 13.56; - 30; - 是; - 0. - 氨氮（mg/L）; - 0.31; - 1.5(2.5); - 是; - 0. - 五日生化需氧量（mg/L）; - 0.99; - 6; - 是; - 0. - 总氮（mg/L）; - 7.27; - 15; - 是; - 0. 由上表数据可知，北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂水质监测结果满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB11/890-2012）表1中的B标准，污水处理厂污水处理设备运行稳定，出水可稳定达标排放。本项目位于北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂收水范围内，排水量完全可被现有污水管网收纳，项目排水水质能够符合《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中排入公共污水处理系统的水污染物排放限值，不会给市政管网造成不利影响。因此，本项目废水排入市政污水管网，最终进入北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂处理是可行的。 （5）废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目废水监测计划详见下表。 - 项目废水监测计划 - 时段; - 监测内容; - 监测因子; - 监测点位; - 监测频次. - 运营期; - 废水; - CODCr、BOD5、SS、NH3-N; - 废水总排口; - 每季度1次. - pH; - 每年1次. （注：废水监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）） 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声源为空调外机、离心机，离心机在室内，空调外机在室外，各噪声源产噪情况详见下表。 - 本项目噪声源强调查清单（室外声源） - 序号; - 声源名称; - 空间相对位置/m; - 声功率级/dB(A); - 声源控制措施; - 排放强度/dB(A); - 运行时段. X; Y; Z. - 1; - 空调外机1; - 15.3; - 8.5; - 9.5; - 65; - 选用低噪声设备、减振等措施; - 55; - 昼夜 - 运行. - 2; - 空调外机2; - 12.6; - -12.9; - 9.5; - 65; - 55. 表中坐标以厂界中心（116.563011，39.781604）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. - 本项目噪声源强调查清单（室内声源） - 序号; - 声源名称; - 声源源强/dB(A); - 声源控制措施; - 空间相对位置/m; - 排放强度/dB(A); - 建筑物插入损失 / dB(A); - 运行 - 时段. X; Y; Z. - 1; - 桌面离心机1; - 65; - 低噪声设备，基础减振; - 8.3; - 5.9; - 9.5; - 45; - 20; - 昼间 - 运行. - 2; - 桌面离心机2; - 65; - 15.7; - 4.5; - 9.5; - 45; - 20. - 3; - 高速离心机; - 65; - 7.9; - 2; - 9.5; - 45; - 20. 表中坐标以厂界中心（116.563011，39.781604）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. （2）环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）推荐的方法，把上述声源当作点声源处理，等效点声源位置在声源本身的中心，对项目噪声环境影响进行预测： - 点声源几何发散在预测点（厂界处）产生的A声级的计算： 式中： LP(r)—距声源r处（厂界处）的A声级，dB(A)； # LP(r0)—参考位置r0处（声源）的A声级，dB(A)； Abar—声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB； - 噪声叠加公式 对于多点源存在时，某个评价点的噪声贡献，可用下式计算： Lp=10Lg（10Lp1/10+10Lp2/10+…） # 式中：L——总等效声级； L1，L2…，Ln——分别为n个噪声的等效声级。 - 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近门口处（或窗户）室内、室外的声压级分别为 Lp1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL——围护结构的隔声量，dB(A)，根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表 8.2.1，办公室与普通房间之间的隔墙、楼板隔声标准最低为 45dB。本项目保守考虑，工业厂房建筑隔声按照 20dB 计。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； LW——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=S/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i 声源在T 时段内的运行时间，s。 本项目噪声预测值详见下表。 - 建设项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) - 预测方位; - 时段; - 贡献值dB(A); - 标准限值dB(A); - 达标情况. - 东侧; - 昼间; - 48.1; - 65; - 达标. - 南侧; - 昼间; - 61.1; - 65; - 达标. - 西侧; - 昼间; - 31.5; - 65; - 达标. - 北侧; - 昼间; - 59.2; - 65; - 达标. 由上分析可以看出，本项目噪声源经隔声、设备基础减振等措施后，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准的限值的要求。 （3）噪声监测计划 本项目噪声监测计划详见下表。 - 项目噪声监测计划 - 时段; - 监测内容; - 监测指标; - 监测点位; - 监测频次. - 运营期; - 噪声; - 等效连续A声级; - 厂界外1m处; - 每季度1次. （注：噪声监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）） 4、固体废物环境影响分析 （1）污染源强分析 项目营运过程中产生的固废主要有：一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾。 - 一般工业固体废物 项目营运过程中产生的一般工业固体废物为在原辅料脱包过程中产生的未沾染试剂的废包装材料，产生量约0.5t/a，统一收集委托一般工业固体废物回收单位回收处置。 - 生活垃圾 本项目员工10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，拟建项目年工作250d/a，则生活垃圾产生量为1.25 t/a。生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门定期清运。 - 危险废物 项目营运过程中产生的危险废物有：实验废液、容器前两遍清洗废液、废试剂瓶、废一次性实验耗材。 根据企业提供的原辅材料用量、水平衡分析，综合分析核算本项目危险废物产生量：实验废液0.1 t/a、容器前两遍清洗废液0.45t/a、废试剂瓶0.1 t/a、废一次性实验耗材0.05t/a。 本项目产生的固体废物见下表。 - 项目固体废物产生情况一览表 - 序号; - 名称; - 危险废物类别; - 固体废物 - 代码; - 形态; - 危险 - 特性; - 产生量 - （吨/年）; - 产废 - 周期; - 污染防治 - 措施. - 危险废物. - 1; - 实验废液; - HW49; - 900-047-49; - 液态; - T/C/I/R; - 0.1; - 每天; - 统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交资质单位处置。. - 2; - 清洗废液; - HW49; - 900-047-49; - 液态; - T/C/I/R; - 0.45; - 每天. - 3; - 废试剂瓶; - HW49; - 900-047-49; - 液态; - T/C/I/R; - 0.1; - 每天. - 4; - 废一次性耗材; - HW49; - 900-047-49; - 固态; - T/C/I/R; - 0.05; - 每天. - 5; - 废过滤材料; - HW49; - 900-041-49; - 固态; - T/In; - 0.02; - 每年. - 一般工业固体废物. - 5; - 未沾染化学试剂的废包装物; - /; - 900-999-99; - 固态; - /; - 0.5; - 每天; - 物资回收部门回收. - 6; - 生活垃圾; - /; - 900-999-99; - 固态; - /; - 1.25; - 每天; - 环卫清运. 本项目建设一间2m2的一般固废暂存间、一间2m2的危险废物暂存间，未沾染化学试剂的废包装物产生量约0.5t/a，危险废物产生0.72t/a，一般固废暂存间、危险废物暂存间能满足本项目的贮存要求。 本项目危险废物暂存间情况见下表。 - 项目危险废物暂存间情况一览表 - 序号; - 危险废物名称; - 危险废物代码; - 贮存方式; - 年产生量; - 面积 - m2; - 贮存能力; - 贮存周期. - 1; - 实验废液; - 900-047-49; - 桶装; - 0.72吨; - 2; - 1吨; - 12个月. - 2; - 清洗废液; - 900-047-49; - 桶装. - 3; - 废试剂瓶; - 900-047-49; - 箱装. - 4; - 废一次性耗材; - 900-047-49; - 袋装. - 5; - 废过滤材料; - 900-041-49; - 袋装. （2）环境管理要求 - 生活垃圾环境管理要求 本项目产生的生活垃圾应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日施行）的相关规定，进行收集、管理、运输及处置： a、应当使用经市环境保护行政主管部门认证登记，并符合市容环境行政主管部门规定的规格、厚度、颜色等要求的可降解专用垃圾袋盛装、分类收集生活垃圾，并由环卫部门及时清运； b、生活垃圾袋应当扎紧袋口，不能混入危险废物，存放到指定地点； c、不能使用破损袋盛装生活垃圾。对有可能造成垃圾袋破损的物品应单独存放； d、产生生活废弃物的单位不得随意倾倒、抛撒和堆放生活废弃物。 - 一般工业固体废物环境管理要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及北京市相关规定，建设一般固废暂存间，做到防雨淋、防流失、防渗漏，避免产生二次污染。 - 危险废物管理要求 - a、贮存和管理要求 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危险废物暂存间，地面及储存间裙角采用防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s，危险废物暂存间按危险废物性质分区存放，不同危废之间设有隔断，并粘贴危险废物标志。 危险废物暂存间应配备安全照明设施、安全防护服装及应急防护设施，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置警示标志。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 危险废物由专人进行管理，做好危险废物贮存量、转移及处置记录，建立危废台账并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，委托有资质单位处理，不得随意倾倒或非法转移危险固废。 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容，装载危险废物的容器必须完好无损。 做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）相关规定要求，危废暂存间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： - 危废间及储存容器标签示例 - 场合; - 样式; - 要求. - 室外 - （粘贴于门上或悬 - 挂）; - 1、危险废物标签尺寸颜色：尺寸：40×40cm； - 颜色：背景为黄色，图形为黑色。 - 2、警告标志外檐2.5cm。 - 3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. - 粘贴于危 - 险废物储 - 存容器; - 1、危险废物标签尺寸颜色：尺寸：20×20cm； - 底色：醒目的橘黄色。字体：黑体字；字体颜色：黑色。 - 2、危险类别：按危险废物种类选择。. - b、转移及运输过程的环境影响分析及污染防治措施 本项目危险废物及时转运，按照确定的内部危险废物运送时间、路线，将危险废物收集、运送至危险废物暂存间，再定期由有清运、处置的资质单位转运处理，做好转运记录，填写危废转移联单，转运危险废物的车辆便于装卸、防止外溢，加盖便于密闭转运，转运车辆每日清洗与消毒，转运及运输过程执行《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）相关要求。 - （3）固体废物环境影响结论 项目运营期间产生的固体废物的处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行，2020年9月25日第二次修正）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《北京市危险废物污染环境防治条例》、（2020年9月1日实施）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2021]199号）和《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）、《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11/T1368—2016）等相关规定，固体废物去向明确，处置措施合理，本项目固体废物的环境影响可以接受。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目位于所在建筑3层，根据本项目实际情况，为防止非正常状况下污染土壤和地下水的环境风险，将本项目区域划分为重点防渗区、一般防渗区。 - 项目相关区域防渗划分表 - 工程单元; - 防渗技术要求; - 标准; - 防渗分区. - 危险废物暂存间; - 采用2mm厚高密度聚乙烯或防渗效果等的其他防渗材料进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s; - 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的相关防渗要求; - 重点 - 防渗区. - 实验区、办公区、一般固废间; - 硬化并进行防渗处理，防渗层渗透系数≤10-7cm/s 和厚度不小于1.5m 等效黏土层; - 满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中规定的防渗标准要求; - 一般 - 防渗区. - 采取上述防渗措施后，可有效的防止污染项目所在区域的地下水环境和土壤环境的污染。 6、生态影响分析 - 本项目位于北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0301室，租用现有建筑物进行实验活动，不属于产业园区外建设项目新增用地项目，且项目用地范围内无生态环境敏感目标，因此，本项目对生态环境影响较小。 7、环境风险影响分析 项目主要从事免疫诊断技术实验，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），行业类别属于“M7340医学研究和试验发展”。项目涉及的主要风险物质为：无水乙醇、实验废液、清洗废液。 （1）建设项目风险源调查 项目设有试剂柜、危险废物暂存间，其中无水乙醇贮存在试剂柜内，实验废液、清洗废液暂存于危险废物暂存间，项目的风险单元主要为试剂柜、危险废物暂存间。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B确定环境风险物质，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）确定危险物质的临界量。 - 危险物质汇总表 序号; 名称; 判别依据; CAS号; 最大存储量t; 临界量t; Q值. 1; 无水乙醇; 参照HJ941 乙醇; 64-17-5; 0.002; 500; 0.000004. 3; 实验废液; 参照HJ941 CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液; 67-56-1; 0.0001; 10; 0.00001. 4; 清洗废液; 75-05-8; 0.0005; 10; 0.00005. 合计; 0.000064. 由上表可知，本项目Q=0.000064＜1，不需要开展专项分析。 （2）环境风险途径 项目实施后公司风险源分布及可能影响途径见下表。 - 项目风险源分布及影响途径表 风险单元; 涉及风险物质; 环境风险类型; 事故触发因素; 环境影响途径. 试剂柜; 无水乙醇; 泄漏、火灾、爆燃; 操作管理不当造成包装瓶或桶破损，泄露后接触明火引发爆燃、火灾; 泄露挥发到大气中对大气环境产生影响，火灾、爆炸对周围人群产生影响，火灾消防废水引起的地表漫流或通过雨水管网等方式可能对附近地表水产生不利影响. 危险废物暂存间; 实验废液、清洗废液; 泄漏; 操作管理不当造成包装桶破损; 泄露挥发到大气中对大气环境产生影响，漫流对地下水和土壤产生影响. （3）环境风险防范措施 - 建设单位应制定突发环境事件应急预案和危险废物专项应急预案。 - 定期检查危险化学品和废液密封状态，禁止跑、冒、滴、漏。 - 在风险源场所设置消防栓、灭火器等灭火设施，配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服、消防沙等，并设置明显的“危险”警示标识和“禁止吸烟”的警示标识。 - 加强危险废物相关的教育和培训，严禁将危险废物随便倾倒，，严格按照危险废物的类别分类收集，做好危险废物识别标志和台账。 - 制定操作规程，严格按照规程进行各项实验操作，密切关注实验现象，实验期间不得擅自离岗，发现问题及时处理。定期进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、灭火器的使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识，确保每位员工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 - 建立安全管理制度，制定岗位责任制度，定期对设备等各环节进行检修，发现有损坏的设备、零部件及时更换，减少意外事故发生的概率。 - 若发生火灾事故，火灾对水体的污染主要体现在灭火过程中，一般在火灾的扑救过程中会使用大量的水来冷却可燃物或扑灭火，消防废水会将火灾中产生的有害物质带走，渗入地下，排入城市排水系统，控制不当，进入周边地表水体可能导致次生水环境风险事故，应在日常营运中注意避免火灾的发生，便可避免消防废水等对水体的污染。园区雨水排放口末端设置紧急切断闸门，一旦发生火灾、水体污染事故，需与园区物理联系，关闭雨水总排口，将事故控制在厂界内，防止对下游造成污染。 - 按照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）等规范要求建立生物安全管理制度和操作规程。 （4）环境风险评价结论 综上分析，本项目环境风险潜势为I级，风险评价等级为简单分析，存在泄漏、火灾事故类型，本项目定期开展安全风险辨识评估，制定操作规程并加强培训，定期开展隐患排查，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。本项目环境风险简单分析内容表见下表。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ16-218）附录A，本项目环境风险简单分析表填写详见下表。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 昂领免疫诊断技术实验室建设项目. 建设地点; 北京经济技术开发区科创十三街18号院5号楼3层0301室. 地理坐标; 经度; E116°33′47.516″; 纬度; N39°46′53.104″. 主要危险物质及分布; 试剂柜贮存的危险化学品、危险废物暂存间贮存的危险废物。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 影响途径：泄漏后挥发进入大气环境或者火灾事故时伴生烟雾进入大气环境，次生的消防废水进入水环境等。 危害后果：造成环境空气、地表水等污染。. 8、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资104万元，占总投资10%。环保投资清单见下表。 - 环保设施及投资清单 序号; 项目; 治理措施; 投资金额（万元）. 1; 噪声污染防治; 基础减振; 2. 2; 水污染物防治; 污水管道铺设、地面防渗; 3. 3; 固体废物防治; 规范的危险废物暂存间、一般固废间; 5. 总计; ——; 10. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酒精消毒 | 非甲烷总烃 | 实验室密闭 | 《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017中“表3 生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值-单位周界无组织排放监控点浓度限值” |
| 地表水环境 | 生活污水、容器第三遍及以后清洗废水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 容器前两遍清洗废液收集后作危险废物处理；第三遍及以后清洗废水与生活污水一起经园区化粪池处理，最后经由市政污水管网排入北京亦庄环境科技集团有限公司东区污水处理厂。 | 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值” |
| 声环境 | 实验设备、空调外机 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，采用基础减振、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的一般工业固体废物统一收集后交由物资部门回收；危险废物统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾统一收集后交环卫部门定期清运。 生活垃圾处理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行，2020年9月25日第二次修正）中的有关规定。 一般工业固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 危险废物收集、储存、转运执行《北京市危险废物污染环境防治条例》、（2020年9月1日实施）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2021]199号）和《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）、《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11 /T 1368—2016）中的有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目防渗分区划分为重点防渗区、一般防渗区。危险废物暂存间、实验室为重点防渗区，危险废物暂存间地面与裙脚采取表面防渗措施，使用2mm厚高密度聚乙烯膜或其他防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s）；其他区域为一般防渗区，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；办公区域为简单防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、泄漏防范措施 a、危险废物存入危险废物暂存间时，严格检验危险废物的类别、数量、包装情况、有无泄漏，根据危险废物的类别分类贮存，在贮存期内，定期检查，发现其包装破损、渗漏等状况，及时处理； b、危险废物暂存间做好行防渗；一旦发生泄漏，应及时将泄漏物收集至专用桶内，并用活性炭或其他惰性材料吸附，吸附后的材料和清洗废水收集至专用容器内，放于危险废物暂存间内交由有资质单位处理； c、禁止向危险废物贮存场所以外的区域抛撒、倾倒、堆放、填埋或排放危险废物； d、制定突发环境风险事故应急预案。 2、火灾风险防范 一旦发生火灾事故，建设单位应及时疏散公司内员工，负责救援的人员，应及时佩戴呼吸器，以免浓烟损害健康。同时，应通知周围人群对人员进行疏散，避免人群长时间在 CO、烟尘浓度较高的条件下活动，出现刺激症状。建设单位在日常工作中应采取如下措施： a、定期检查试剂柜、危险废物暂存间的贮存情况，对使用、贮存情况应记录在册； b、加强火源的管理，建设火灾报警装置并定期校验，确保使用效能，严禁烟火带入，危险物质储存场所应设有明显的禁止烟火安全标志； c、制定操作规程，严格按照规范实验操作，工作人员检测操作期间密切关注实验过程，不可擅自离岗，在危险物质储存场所内设置灭火器，并配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服等； d、定期对职工进行消防安全知识培训，一旦发生事故能采取正确的应急措施； e、定期开展安全风险辨识评估，定期组织隐患排查，发现问题及时处理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、与排污许可制衔接要求 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“M7340医学研究和试验发展”。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目暂无相关要求。 2、污染源标志牌设置 本项目排污口为污水总排口1个。建设项目设置排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。 污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及北京市《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）的相关要求。要求规定各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意图详见下表。 - 表5-1 环境保护图形符号一览表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般工业固体废物; 危险废物. 提示图形符号; ——. 警告图形符号. 功能; 废气向大气环境排放; 表示污水向水体排放表示; 表示噪声向外环境排放; 表示一般工业固体废物贮存、处置场所; 表示危险废物贮存、处置场所. 3、监测点位设置 按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）、《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求，本项目设置1个废水排放口（DW001）。 在排放口设立监测点位标志牌，建立排放口监测点位档案，档案内容应包含监测点位二维码涵盖的信息，以及对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标识是否清晰完整，工作平台、梯架、自动监测系统是否能正常使用，安全防护装置是否过期失效，防护设施有无破损现象，排放口附近有无堆积物等方面的检查和维修清理记录，记录周期不少于每半年一次。监测点位标志牌示例图见下图。 - 表5-2 监测点位标志牌示例图 图5-1 监测点位标志牌示意图 4、项目竣工环境保护验收 根据《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（公告2018年第9号），本项目需开展竣工环境保护自主验收工作。本次评价项目竣工环保“三同时”验收内容详见下表。 - 表5-3 本项目竣工环保“三同时”验收内容一览表 项目; 污染源; 污染物; 验收设施; 验收标准要求. 废水; 员工生活污水、容器第三遍及以后清洗废水; pH、CODCr、 BOD5、SS、氨氮、; 化粪池、污水收集管道、排放标志; 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”. 噪声; 实验及公用工程设施; 厂界噪声; 减震、隔声、布局; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 一般固体废物; 实验过程 员工生活; 未沾染化学试剂的废包装材料、生活垃圾。; 一般固废间、管理台账、管理制度; 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行，2020年9月25日第二次修正）中的有关规定. 危险废物; 实验过程; 废试剂瓶、废一次性耗材、实验废液、清洗废液、; 危险废物暂存间、管理台账、管理制度; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日施行）、《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11/T 1368-2016）中的相关规定. |

六、结论

综上所述，本项目符合国家及北京市相关产业政策，污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，可以满足当地的环境功能区划的要求，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，可实现各类污染物稳定达标排放，满足区域总量控制要求。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的，对环境的影响在可接受的范围。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 项目建成后排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.0407 | / | / | +0.0407 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0243 | / | / | +0.0243 |
|  | SS | / | / | / | 0.0224 | / | / | +0.0224 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0042 | / | / | +0.0042 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | / | +0.5 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.25 | / | / | +1.25 |
| 危险废物 | - 实验废液 | / | / | / | 0.1 | / | / | +0.1 |
|  | - 清洗废液 | / | / | / | 0.45 | / | / | +0.45 |
|  | - 废试剂瓶 | / | / | / | 0.1 | / | / | +0.1 |
|  | - 废一次性耗材 | / | / | / | 0.05 | / | / | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边关系图

附图3 项目平面布置图

附图3 项目周边敏感目标分布图

附件

附件1 营业执照

附件2 租赁协议

附件3 房产证

附件4 危废处置协议